| 水泵房消防控制柜维修项目 报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 报价（元） |
|  | 配电柜 | 75KW星三角 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 1 | 交流接触器 | NXC-120A AC220V | 只 | 4 | 正泰 |  |
| 2 |  | NXC-100A AC220V | 只 | 2 | 正泰 |  |
| 3 | 热继电器 | NXR-200 75~225A | 只 | 2 | 正泰 |  |
| 4 | 时间继电器 | JS14P AC220V | 套 | 4 | 国产优质 |  |
| 5 | 中间继电器 | HH54P | 套 | 10 | 国产优质 |  |
| 6 | 直流电源 | AC220/DC24V 150W | 只 | 1 | 国产优质 |  |
| 7 | 二次控制元件 |  | 套 | 2 | 国产优质 |  |
| 8 | 线材、辅材 | 含镀锡铜排 | 台 | 1 | 国产优质 |  |
| 9 | 人工及其他费用 | 含原柜拆除 | 个 | 3 |  |  |
| 12 | 单台小计 |  |  |  |  |  |
|  | 配电柜 | 90KW星三角 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 1 | 交流接触器 | NXC-120A AC220V | 只 | 2 | 正泰 |  |
| 2 |  | NXC-160A AC220V | 只 | 2 | 正泰 |  |
| 3 |  | NXC-160A AC220V | 只 | 2 | 利用原有170A接触器 |  |
| 4 | 热继电器 | NXR-200 75~225A | 只 | 2 | 正泰 |  |
| 5 | 时间继电器 | JS14P AC220V | 套 | 4 | 国产优质 |  |
| 6 | 中间继电器 | HH54P | 套 | 10 | 国产优质 |  |
| 7 | 直流电源 | AC220/DC24V 150W | 只 | 1 | 国产优质 |  |
| 8 | 二次控制元件 |  | 套 | 2 | 国产优质 |  |
| 9 | 线材、辅材 | 含镀锡铜排 | 台 | 1 | 国产优质 |  |
| 13 | 单台小计 |  |  |  |  |  |
|  | 配电柜 | 132KW星三角 | 台 | 1 | 正泰 |  |
| 1 | 交流接触器 | NXC-225A AC220V | 只 | 4 | 正泰 |  |
| 2 |  | NXC-185A AC220V | 只 | 2 | 利用原有205A接触器 |  |
| 3 | 热继电器 | NXR-200 75~225A | 只 | 2 | 正泰 |  |
| 4 | 时间继电器 | JS14P AC220V | 套 | 4 | 国产优质 |  |
| 5 | 中间继电器 | HH54P | 套 | 10 | 国产优质 |  |
| 6 | 直流电源 | AC220/DC24V 150W | 只 | 1 | 国产优质 |  |
| 7 | 二次控制元件 |  | 套 | 2 | 国产优质 |  |
| 8 | 线材、辅材 | 含镀锡铜排 | 台 | 1 | 国产优质 |  |
| 12 | 单台小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆线 | 3*35平方 | 米 | 60 | 国标品牌 |  |
| 2 | 电缆线 | 3*50平方 | 米 | 50 | 国标品牌 |  |
| 3 | 电缆线 | 3*70平方 | 米 | 60 | 国标品牌 |  |
| 4 | 人工及其他费用 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 合计 | 台 | 3 |  |  |
| 以上报价含可抵扣增值税税金、运费等相关费用 |  |  |  |  |  |  |

注：上述报价包含安装、调试等全部费用；报价单位必须报全全部列项，出现选择性报价、空项、漏项、型号品牌报价错误的，为无效报价，取消该单位参加本项目的询价资格。

报价单位：

日期：