附表五

**消防系统易耗品清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | | 数量 | 报价（元） |
|  | 输入模块 | 河马 | TB-SR-HM8 | 1 |  |
| 松江 | HJ-9502 | 1 |  |
|  | 输入输出模块 | 河马 | TB-SR/C-HM8 | 1 |  |
| 松江 | HJ-9501 | 1 |  |
|  | 点型光电感烟火灾探测器 | 河马 | JTY-GM-HMB | 1 |  |
| 松江 | JTY-QD-3002C | 1 |  |
|  | 点型感温火灾探测器 | 河马 | JTW-GM-HMB | 1 |  |
| 松江 | JTW-BCD-3005A | 1 |  |
|  | 线型光束感烟火灾探测器 | 河马 | JTY-HF-GST102 | 1 |  |
| 松江 | JTY-HW-900B | 1 |  |
|  | 声光报警器 | 河马 | TB-SG-HMB | 1 |  |
| 松江 | F-9204 | 1 |  |
|  | 消火栓按钮 | 河马 | J-SAP-HM8X | 1 |  |
| 松江 | J-XAPD-9301 | 1 |  |
|  | 火灾显示盘 | 河马 | TB-LX-HM8A | 1 |  |
| 松江 | JB-YX-9601 | 1 |  |
|  | 手动报警按钮 | 河马 | J-SAP-HM8 | 1 |  |
| 松江 | J-SAP-M-9201 | 1 |  |
|  | 双波段图像火灾探测器 | 河马 | VFD/FLA862 | 1 |  |
|  | 湿式报警阀（东区） | DN150 | | 1 |  |
|  | 湿式报警阀（西区） | ZSF-Z150 | | 1 |  |
|  | 防火卷帘控制器（东区） | FJK-SD-SX2000 | | 1 |  |
|  | 防火卷帘控制器（西区） | FJK-SD-MT169 | | 1 |  |
|  | 应急照明（东区） | GA-ZFZD-E1W-20 | | 1 |  |
|  | 应急照明（西区） | DY-ZFZD-E3W-330F | | 1 |  |
|  | 疏散指示灯（东区） | GA-BLZD-ILROE12W-12 | | 1 |  |
|  | 安全出口指示灯（东区） | GA-BLZD-ILROE12W-16 | | 1 |  |
|  | 疏散指示灯（西区） | CZ-BLJC-ILRE11W-(e-bus/10-20)X | | 1 |  |
|  | 安全出口指示灯（西区） | CZ-BLJC-ILRE11W-(e-bus/10-20)X | | 1 |  |
|  | 紧急启停按钮 | HJ-1763 | | 1 |  |
|  | 应急广播控制柜 | HJ-1757B-SW500G | | 1 |  |
|  | 地灯 | DV-BLZD-13W-66BB | | 1 |  |
|  | 消防电话 | HY5716B | | 1 |  |
|  | 消防喷淋 | ZSTX15-68 | | 1 |  |
|  | 压力开关 | ZSJY1.6BP-S | | 1 |  |
|  | 消火栓箱 | 180\*70\*25 | | 1 |  |
|  | 离心式水泵 | YB2-280S-2 | | 1 |  |
|  | 排烟阀 | PFHP-WSDC-K1000\*800 | | 1 |  |
|  | 水流指示器 | DN100 | | 1 |  |
|  | 电动排烟防火阀 | 600\*400 | | 1 |  |
|  | 消防喷淋稳压泵 | YEZ-160M1-2 | | 1 |  |