**南通农副产品物流有限公司摄像机等日常配件采购比质比价单（二次）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称/型号 | 品牌 | 最低配置要求 | 单位 | 预估需求量 | 含增值税单价 |
| 1 | 枪型摄像机 | 大华、海康威视 | 1080P低照度效果好，图像清晰度高支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测支持DC12V/POE供电方式，宽压设计支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计原厂三年质保确保可以无缝接入宇视监控平台，最高限价500元 | 只 | 30 |  |
| 2 | 枪型摄像机 | 宇视 | 只 | 10 |  |
| 3 | 球形摄像机 | 宇视 | 200万像素1/2.8英寸 CMOS23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持H.265编码，实现超低码流传输 信噪比达到55dB，实现宽动态范围监控 宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、 和第三方管理平台接入 支持三码流技术 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 水平键控速度0.1°～160°/s ，垂直键控速度0.1°～120°/s，云台定位可精确到0.1° 支持300个预置位 可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径 可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持AC24V±25%宽电压输入， 电源AC24V/2.2A ±25%（含红外控制电路）；功耗13W/26W(红外灯、加热器开启）。网络接口原厂三年质保确保可以无缝接入宇视监控平台，最高限价3500元 | 只 | 2 |  |
| 4 | 球形摄像机 | 大华、海康威视 | 只 | 8 |  |
| 5 | 色带框 | 天威 | 适配Epson TM-U330 | 只 | 600 |  |
| 6 | 键盘 | 国产 | 单价不超过40元，保修半年 | 只 | 100 |  |
| 7 | 鼠标 | 国产 | 单价不超30元，保修半年 | 只 | 100 |  |
| 8 | 硒鼓 | 天威、格之格、莱盛 | 388A，支持惠普126nw、P1007、HP1106等型号 | 只 | 100 |  |
| 9 | 硒鼓 | 天威、格之格、莱盛 | 328或278，支持佳能MF4410、4712、FAX-L418SG、4752 | 只 | 120 |  |
| 10 | 粉盒 | 美能达 | 支持美能达B206复印机 | 只 | 20 |  |
| 11 | 硒鼓 | 天威、格之格、莱盛 | 支持惠普MFP178NW，黑色 | 只 | 10 |  |
| 12 | 硒鼓+粉盒 | 天威、格之格、莱盛 | 支持惠普 M227 SDN、M227-M231等型号 | 支 | 30 |  |
| 13 | 硒鼓 | 天威、格之格、莱盛 | 37，支持佳能MF211 | 支 | 30 |  |
| 14 | 硒鼓 | 天威、格之格、莱盛 | 912，支持佳能MF3010 | 支 | 30 |  |
| 15 |  硒鼓 | 天威、格之格、莱盛 | 支持佳能LBP6670 | 支 | 20 |  |
| 16 | 监控存储硬盘 | 宇视 | 适配宇视VX1600存储/SATA接口/4T | 只 | 10 |  |
| 17 | 监控存储硬盘 | 宇视 | NI-HD3000V-05-UV/适配宇视VX1500存储/SATA接口/3T | 只 | 5 |  |
| 18 | 监控存储硬盘 | 宇视 | 适配宇视VX1848存储/SATA接口/6T | 只 | 3 |  |
| 19 | 光模块 | H3C | 单模/SFP | 只 | 4 |  |
| 20 | 交换机电源 | H3C | 5800电源H3C PSR300-12A& PSR300-12D | 只 | 4 |  |
| 21 | 交换机电源 | H3C | 5800电源H3C PSR150-A1 | 只 | 4 |  |

报价说明：

1. 报价供应商要求：营业执照的经营范围需含以上配件销售，并提供盖章复印件。
2. 报价单需盖章、密封，在2021年6月9日17点前面交到：南通农副产品物流有限公司（南通市崇川区崇川路777号，服务楼3号楼2楼信息中心，联系人张春明:13306292031）。
3. 有效报价单每项最低报价为该项最终供货单位，价格含可抵扣增值税税金、运输等一切费用，该价格有效期一年（从公告提交比质比价单截止之日起计算）；报价单位必须报全全部配件产品，出现选择性报价、空项、漏项、型号品牌报价错误的，为无效报价，取消该公司全部配件比质比价资格；
4. 不含安装调试费；
5. 年采购量为预估总数，具体数量按照我公司实际需求，可分批采购；
6. **所提供配件必须按照品牌要求，提供原厂正品（我公司可以以任何理由要求中标单位提供相应证明材料），否则我公司将取消该公司所有中标配件供货资格，并保留取消下一年度参加我公司各项比质比价、询价、招标活动的权利。其相应配件供货资格顺延给次低报价单位，不再进行比质比价；**
7. **请报价单位审慎考虑各配件价格波动因素，确保在一年供货周期内按照中标价格提供我公司要求数量的配件产品，如某些配件无法按照我方要求供货，则我公司将取消该公司所有中标配件供货资格，并保留取消下一年度参加我公司各项比质比价、询价、招标活动的权利。其相应配件供货资格顺延给次低报价单位，不再进行比质比价。**

 报价单位盖章：

 时间：2021年6月 日